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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

LATGALES REGIONA BRIGADES
DAUGAVPILS 2.DALA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, talr.:65455844, e-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpili Biedriba RAXTU SETA

(izdo$anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vard:
uzvards)

20 /9 .gada /O ./JZ;‘,zj | Reg Nr.40008250891

(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas persor
kods)

Meza iela 4-8, Krauja, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads
LV-5451
(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/923 9-40

par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

1. Apsekots: Bérnu nometnes telpas Daugavpils novada Kultiiras centra
,varpa”

(apsekoto buivju, €ku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils
3. IpaSnieks (valditajs): Daugavpils novada dome, Reg.Nr.90009117568,

(juridiskas personas nosaukums vai fizisk@s personas vards, uzvards)
Rigas iela 2, Daugavpils, LV-5401
(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

4. lesniegtie dokumenti: Bé€rnu nometnu vaditajas Natalijas Polovajas

2019.gada 22.jiinija iesniegums

5. Apsekoto biivju, €ku vai telpu raksturojums: B&rnu nometnes telpas, telpa

atrodas Daugavpils novada Kultiiras centra ,,Varpa” €ka, koncertzale,
kaminzale, foajé, telpu kopéja platiba 993,0 m?

6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdroSibas prasibu parkapumi: nav

7. Slédziens: Beérnu nometnes telpas Daugavpils novada Kultiiras parvaldes
Kultiras centra ,,Varpa” eka, telpu kopéja platiba 993,0 m? atbilst
ugunsdroSibas prasibam

8. Atzinums izdots saskana ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

noteikumu Nr.981 ,,Bé€rnu nometnes organizésanas un darbibas kartiba”
8.punkta 5.apakSpunkta prasibam

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzéts iesniegt Biedribai RAXTU SETA
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Atzinums iesniegSanai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena méne$a laikda no ta speka stasanas die
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta Latgales regiona brigades

komandierim Rigas iela 1/3, Daugavpili, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta Latgales

regiona brigades Daugavpils : =
2.dalas inspektors / V.Lavreno
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvards)
Atzinumu sanému:£, Y <2 ciplaitiin e Tltshe %/ﬂz
(juridiskas personas parstavja amatg, vards, uzvards vai fiziskas personas vards, (paraksts)

uzvards; vai atzime par nostitiSanu)
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