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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
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	.
Rīgā
	

	Biedrība “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 27. aprīlī            
	
	Reģistrācijas Nr.40008267239

	                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Augusta Deglava iela 55-3,
Rīga, LV-1035

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/41
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Biedrības “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium”  

	
	nomātās telpas dienas nometnei “Jauno Zinātnieku Akadēmija 2021”.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Brīvības iela 106B, Rīga.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “DOMDARIS”, Reģistrācijas Nr.40203159078,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Tapešu iela 19 - 19,  Rīga, LV-1083.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Mārtiņa Gulbja 2021.gada 12.aprīļa

	5. 
	iesniegums  Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 

	
	reģiona pārvaldē reģistrēts 2021.gada 13.aprīlī ar Nr.22/8-1.8.1/858.

	5.
5.
6.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Biedrības “Bērnu un jauniešu 

	
	zinātnes skola Laboratorium” nomātās telpas ar kopējo platību 100 m².

	
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes
laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens:  Nometnei “Jauno Zinātnieku Akadēmija 2021” paredzētās  telpas 

	
	var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 14.06.2021. līdz 20.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

		Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	



I.Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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