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	Rīga
	
	 Rīgas Jauno tehniķu centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.06.2021
	
	Reģistrācijas Nr.90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/138
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Zaļā pēda” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Ernestīnes ielā 8, Rīga (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	departaments, reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5,

	3. 
	Rīgā, LV-1010.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 2021.gada 10.jūnija Jāņa Rage-Raģis iesniegums 

	
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 10.jūnijā ar Nr.22/8-1.5.1/1591.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Rīgas Jauno tehniķu centra

	
	bērnu dienas nometnei paredzētais namiņš , kas ir nodrošinātas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	
	un ugunsdzēsības aparātu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav 

	1. 
	konstatēti.

	2. 
	

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas 

	5. 
	nometnes “Zaļā pēda” vajadzībām no 2021.gada 9.augusta līdz 2021.gada 

	 
	20.augustam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Dinija Rimoviča

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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