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	Rīga
	
	Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
2021.gada 5.jūlija
	
	Reģistrācijas Nr.90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/200
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Krāsainā Laimīte 1”, “Laimīte, bērnu un 

	
	jauniešu interešu izglītības centra” paredzētās aktu zāles, 1.stāva un 2.stāva 

	
	telpas, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	 Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, LV-1015.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	departaments, reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5,

	4. 
	Rīgā, LV-1010.

	5. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 Reiņa Vējiņa 2021.gada 21.jūnija iesniegums, Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2021.gada 22.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1748.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	“Laimīte, bērnu un jauniešu

	
	interešu izglītības centra” paredzētās aktu zāles, 1.stāva un 2.stāva telpas,

	
	telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	
	nometnes “Krāsainā Laimīte 1”, vajadzībām no 03.08.2021 - 13.08.2021. 

	
	Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Agnese Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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