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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Kandava
	
	Dobeles novada Izglītības pārvalde

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.07.2024.
	
	Reģ.Nr.LV90009147276

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads,
 LV-3701

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/125
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Zvejas un kultūras mantojuma centrs “Apšuciema skola”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Apšuciema skola”, Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90000050975  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Margitas Gudzovskas 17.06.2024. iesniegums. Izsūtīts no nometnes.gov.lv

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu mūra ēka, U2 uguns noturības 

	
	pakāpe, paredzēta cilvēku izmitināšanai, pilnībā aprīkota ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nokomplektēta ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Zvejas un kultūras mantojuma centrs “Apšuciema skola”,

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu atpūtas nometnes rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. 

	
	apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona pārvaldes
Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	           G. Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	12.07.2024 Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu margita_gudzovska@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2024. gada 12.jūlijā


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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