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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Madona
	
	Biedrība “Vidzemes jauno
talantu atbalsta fonds”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.04.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40203205220

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Blaumaņa iela 16, Madona,
Madonas novads, LV-4801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: nometnei “Daba pilna mūzikas” paredzētās četras ēkas (kadastra Nr.

	
	70600030102001; 70600030102002; 70600030102003 un 70600030191001) atpūtas

	
	kompleksā “Jumurdas muiža”.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Liepaines” un “Zīles”, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads,

	
	LV-4844.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “HPJ”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 40003036230, Mazjumpravas iela 70, Rīga, LV-1063.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2025.gada 22.aprīļa Samantas Rauzas iesniegums (nometnes

	
	vadītājas apliecības Nr. 116-01492). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

	
	Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 22.aprīlī ar Nr.22/10-1.4/257.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divas divstāvu mūra ēkas, viena trīsstāvu

	
	mūra ēka un viena divstāvu pirts ēka. Trīs ēkas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, pirts ēka nodrošināta ar detektoriem uz 

	
	apsardzes paneli. Ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nometnei “Daba pilna mūzikas” paredzētās četras ēkas atbilst 

	
	ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot diennakts nometnes organizēšanai no

	
	20.07.2025 līdz 26.07.2025, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu

	
	Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)




	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore
	
	
	
	S.Asmus

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________













DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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