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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	AS “Latvijas valsts meži”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.07.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40003466281

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/155
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: AS “Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētuma kases ēka.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Ogu Īves”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): AS “Latvijas valsts meži”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Lāces Klintas (nometņu vadītāja

	
	apliecības Nr. 116-01470) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: AS “Latvijas valsts meži” Kalsnavas 

	
	arborētuma kases ēka nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un 

	
	evakuācijas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

	
	Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūrai.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore
	
	
	
	S. Asmus

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________







DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




