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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	Biedrība “Sportiskais gars”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.07.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008273930

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Rūpniecības iela 18B-28, Madona,
Madonas novads, LV-4801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/147
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kusas pamatskolas sporta zāle.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kaparkalējas Ivetas (nometņu vadītāja

	
	apliecības Nr. 058-00016) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kusas pamatskolas sporta zāles telpas 

	
	divos stāvos ar sporta zāli un palīgtelpām (ģērbtuvēm) pirmajā stāvā un skatītāju

	
	balkonu otrajā stāvā. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un aprīkotas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Evakuācijas 

	
	ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

	
	Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūrai.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore
	
	
	
	S. Asmus

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________








DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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