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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Biedrība “Sporta klubs Ziemeļpols”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.06.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 50008075931

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	[bookmark: _GoBack]Lāčplēša iela 9 - 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/119
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Salacgrīvas vidusskolas klases, ēdamzāle, sporta zāle

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas numurs 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Kalniņas Guntas (nometņu vadītājas apliecības Nr. 089-00025)

	
	iesniegums reģistrēts 2025. gada 9. jūnijā

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Salacgrīvas vidusskolas sporta zāle,

	
	stadions, dienesta viesnīca un ēdnīcas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada

	
	krāniem, ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas ceļi ir brīvi. Durvis viegli atveramas 

	
	no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	I.Ozola-Bondare

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




