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Rīgā

	17.07.2025. Nr.22/8-1.6/1045
	Aelita Ziemele
ziemelea@inbox.lv

	Uz 27.06.2025. Nr. b/n
	


 
	Par atzinumu nometnei
	


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Dienests) Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2025.gada 27.jūnijā saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes “Caur adatas aci” (turpmāk – Nometne) rīkošanai viesu namā “Aizvēji”, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā (turpmāk  –  Objekts).
	Pārvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 9.5.apakšpunkta prasību un ņemot vērā to, ka 2025.gada martā Objektā jau tika veikta neplānotā ugunsdrošības pārbaude, Dienesta atzinums Nometnes organizēšanai nav nepieciešams. 
	Pārvalde atgādina, ka Nometnes rīkošanas laikā jāievēro Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktās prasības. Papildus darām zināmu, ka fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.


Priekšnieka pienākumu izpildītājs
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