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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Gulbene
	
	Gulbenes novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.05.2025.
	
	Reģistrācijas Nr.90009116327

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads,   LV-4401.

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/202
	2025 . gada 29. aprīlī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	kapteine Dace Upane

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Rankas pamatskolas saimniecības daļas vadītājam Jāzepam Daukstem

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica  Rankas pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas Skolas ielā 5, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, LV-4416   (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	  plānoto   ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas 2020. gada 27. janvāra pārbaudes akts Nr. 22/10.4-3.13-04.
	1.,2.,3.,4.,5. punkts.
	Nav

	2. 
	VUGD Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas 2022. gada 14. janvāra pārbaudes akts Nr. 22/10.4-3.13-01.
	1.punkts.
	Nav

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Jauni ugunsdrošības un civilās aizsardzības pārkāpumi netika konstatēti.
	_
	_



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
		
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 2.punktu, Objekta atbildīgās 

	personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, jo to noskaidrošana ir objektīvi mazsvarīga,

	pārbaudes gaitā jauni ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi netika konstatēti.






	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Dace Upane
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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