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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas 51.vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.10.2024.
	
	Reģistrācijas Nr.90011629462

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Latgales iela 262, Rīga, LV-1063

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/280
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rīgas 51. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Daugava” paredzētās telpas (1. stāva telpas, ēdnīca, sporta zāle).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Latgales iela 262, Rīgā, LV-1063.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Valstspilsētas pašvaldība.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Anželas Lūses 2024.gada 18.septembra iesniegums Nr.b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 51.vidusskolas 1. stāva telpās, ēdnīca, sporta zāle, kura ir izvietota automātiska ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Rīgas 51. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Daugava” paredzētās telpās atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Rio Roberts Gūtšmits

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz elektronisko e-pasta adresi angela.luse70@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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