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Veselibas inspekdija
Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, alrunis: 67081600, e-pasts: Vi@vi.gov.Iv. www.vi.gov.Iv

Veselibas inspekcijas Kurzemes kontroles nodala
Pilsétas laukums 4, Kuldiga, Kuldigas nov., Latvija, LV-3301
talr. 63323799, kurzeme@vi.gov.1v

KONTROLES AKTS Nr. 00221725

2025. gada 29. aprilis Kuldiga, Kuldigas nov.

Kontrole Kontrole

sakta: 2025. gada 29. aprilis plkst.08:40 beigta: 2025. gada 29. aprilis plkst.15:30
Kontroles veids planveida

Objekts  Aizputes pagasta pamatskola, Skola, Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.,
Latvija, LV 3456, talr. 20371571

Juridiska persona Dienvidkurzemes novada pasvaldiba, reg.nr. 90000058625, Liela iela 76, Grobina,
Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV - 3430, talr. 63498261; 66954834, epasts: pasts@dkn.lv

Atbildiga persona  skolas direktore, Renate Goldberga, talr. 20371571

Sledziens — objekts atbilst kontroles akta verteto normativo aktu prasibam, tomer
konstatétas neatbilstibas atsevisku prasibu izpilde

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jilija noteikumiem Nr.309
,,Veselibas inspekcijas nolikums” un:

— Epidemiologiskas drosibas likumu

un izmantojot inspiceSanas procediiru/-as:
— KR.7.1-P.01-v4 "Inspekeijas/kontroles veiksana”
— KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kartiba, kada veic kontroles pirmsskolas izglitibas iestades, vispargjas

pamatizglitibas, vispargjas vidgjas izglitibas un profesionalas izglitibas iestades"

KONSTATETS:
Kontroles laika izvértéta Aizputes pagasta pamatskolas, Skola, Rokasbirze, Aizputes pag.,
Dienvidkurzemes nov. (turpmak- Iestade) atbilstiba Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.610 "Higiénas prasibas izglitibas iestadém, kas isteno vispargjas pamatizglitibas,
vispargjas vidéjas izglitibas, profesionalas pamatizglitibas, arodizglitibas vai profesionalas videjas
izglitibas programmas" (turpmak - Noteikumi Nr.610) ; Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra
rlxoteikumiem Nr.890 " Higienas prasibas bemu uzraudzibas pakalpojuma sniedz&jiem un izglitibas
|esltidém, kas Tsteno pirmsskolas izglitibas programmu" (turpmak - Noteikumi Nr.890) un citu lestadei
saisto§u normativo aktu prasibam, kuru prasibu izpildes apraksti noraditi 57 kontroles akta tipveida
kontroles lapas S; BD.
Iestade mf'lcibu telpas ir uzstaditi 9 CO2 koncentracijas méritaji (13 nedarbojas). Eka dabiska ventilacija,
telp?s V.Edma péc Katras stundas, atverot logus, parbaudes laika telpas tick védinatas, CO2 radijumi vid&ji
ncparsnled? 1500ppm. Ir ari mehaniskas ventilacijas sistéma.
.Ve_scﬁbas }nspekcija (turpmak-Inspekcija) rekomendg pieverst lielu uzmanibu telpu védinaSanas reZima
}evem§ana|. Ieteicams, lai nodrosinatu pietiekamu gaisa apmainu un CO2 limena pazeminasanos
iekstelpu gaisa:
- védinat mactbu telpu péc katras macibu stundas vismaz 10 miniites (ziema — vismaz 5 minites);
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- atvert vedinasanai paredzetos logus pilnTba, nevis tikai pasivaja vedinasanas rezima;

_ nodroginat un sekot lidzi tam, lai starpbrizos izglitojamie pamestu micibu telpu: : i

- vedinat gaiteni, atpitas un rekreacijas telpu pec Katra starpbriza vismaz 10-20 minites (ziemi — vismaz
5 miniites);

- palielinat védinaSanas biezumu un ilgumu;

- sam@rot telpas izmérus (tilpumu) ar paredzamo skolénu skaitu.

KONSTATETAS NEATBILSTIBAS:

1. Aktu Zalg un kokapstrades kabineta bojati gridas segumi-nav viegli tirami un dezinficgjami, prasiba
noteikta Noteikumi Nr.610 26. punkta.

2 Pirmsskolas grupa nav nodrosinati individualie mutes higiénas piederumi (zobu suka un neplistosa
materiala glaze), bemi iestade zobus netira, prasiba noteikta Noteikumi Nr.890 36. punkta.,

SECINATUMS:

Jestade atbilst kontroles akta vértéto normativo aktu prasibam, tomér konstatétas neatbilstibas Noteikumu
Nr.610 un Noteikumu Nr.890 atsevisku prasibu izpilde.

Papildus Inspekcija sniedz sekojosu informaciju:

-Inspekcija atgadina un aicina turpinat ievérot Ministru kabineta 1999.gada 5.janvara noteikumu Nr.7
“Infekcijas slimibu registracijas kartiba” 7.3 punkta noteikto, ka izglitibas iestades vaditajs nodroina
informacijas sniegsanu telefoniski Slimibu profilakses un kontroles centra attiecigas regionalas nodalas
epidemiologam, ja vipam radusas aizdomas par grupveida saslimsanu.

-Inspekeijas majas lapa (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:

1) "Rekomendacijas izglitibas iestadem un to dienesta viesnicam Legionella bakteriju izplatibas
samazinasanai";

2) Vadlinijas "Ergonomikas principi izglitibas iestadem";

3) "Vadlinijas bemu mebelém pirmsskolas izglitibas iestadés un bérnu uzraudzibas pakalpojumu vietas";
4) "Rekomendacijas drosai tehnologiju lietosanai";

5) Vadlinijas "Vides kvalitate un drosiba skolas".

-Ari turpmak nodrosinat:

Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktds minimalas platibas viena izglitojama vietai: mactbu telpa — 2 m2;
telpa, kura veic kimijas, fizikas vai dabaszinibu laboratorijas vai praktiskos darbus — 2,4 m2;. majturibas,
dizaina un tehnologiju kabineta — 3 m2;. sporta zale — 8 m2; datorklasé — 3 m2;

Noteikumu Nr.890 19.punkta noteikto prasibu par minimalo telpu platibu ievéroSanu (pakalpojuma
sniedzgjs ievéro $adu minimalo telpu platibu vienam bérnam: jaunakam par trim gadiem — grupas telpa
2,5 m2, gulamtelpa 1,8 m2; vecakam par trim gadiem — grupas telpa 3,0 m2, gulamtelpa 2,0 m2.), prasiba
attiecinama uz bemu grupam, kas izveidotas p&c 2023. gada 1. septembra.

Tipveida kontroles lapas konstatétas neatbilstibas:

:Jl; Koll:l;:lcs Neatbilstiba

; BD.45. P2 nodro3inati individualie mutes higiénas piederumi (zobu suka un neplistosa materiala
' “" |glaze), bérni iestade zobus netira

laktu zale krasota deJu grida, telpas centra gridas segums bojats, nelidzens-krasa nodilusi,
5 S28 latsedz de|us, kuri arf be

; kokapstrades kabineta divas vietas caurs linolejs-segums
inelidzens, pargjas telpas apdares materiali viegli tirami, dezinfic&jami-krasotas sienas,
linolejs, flizes sanitarajas telpas

UZDOTS:
= 5 2 | Lzpildes
52 Veicamais pasikums Atbildigais par izpildi termin$
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Nodroginat viegli firimu, nebojatu gridas segumu aktu &
b |k : b 01.09.2025
[ \zalc un koapstrades kabineta (TKL S 28.punkts). Renate Goldberga

INodroginat individualos mutes higi€nas piederumus
(zobu suka un neplisto3a materiala glaze) pirmsskolas Renate Goldberga 01.09.2025
grupa (TKL BD 45.punkts).

2

Par veicamo pasakumu izpildi informgt Veselibas

3. |inspekcijas Kurzemes kontroles nodalu, € pasts Renate Goldberga 01.09.2025
urzeme@vi.gov.lv

PG e e
Kontroles akta veidlapas: Veidlapu apAmgjumi Lapu skaits

BD U
e |
Piezimes
Kontrolei paterétais laiks: 3 h 20 min

Ar kontroli saistitajam darbibam patérctais laiks: 0h

Kontroles laika veikias darbibas, sastaditie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0lp.:
Objekta parstavia piezimes: ~ NAV

Kontrole piedalijas:
Veselibas inspekeijas amatpersona/ -as:

1. Vado3a inspicgjo$a amatpersona Vecakais inspektors sabiedribas veselibas
joma Jeva Blumfelde

(paraksts)

1. Objektaparstavis skolas direktore Renate Goldberga

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to sanému. Konstatétas
neatbilstibas un izpildes termini
izskaidroti. Par noversto
neatbilstibu pazinosanas iespgjam
ir sniegta informacija™ skolas direktore Renate Goldberga & d

(paraksts)

F050-v8
DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU.




