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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Biedrība TAN

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.03.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40008074972

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Anniņmuižas bulvāris 82-1, Rīga, LV-1069

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/40
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Aiziet Vasarā 2026!” paredzētas telpas Rīgas Imantas 

	
	vidusskolā (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV – 1029.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Santas Drozdovas 2026.gada 11.marta iesniegums, Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 11.martā Nr.22/8-1.5/554.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 301. un 302. klases telpas 3.stāvā, kas ir 

	
	nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	[bookmark: _GoBack]“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	S.Koreškovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




