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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Ādažu novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.11.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000048472

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 
LV-2164

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/996
	      2025. gada 10. novembrī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk – RRP UUCAN) inspektore leitnante Kristiāna Ķikure un VUGD RRP UUCAN inspektors leitnants Iļja Vincāns

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” Ādažu vidusskolas galvenajam saimniecības pārzinim Aigaram Kopko

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Ādažu sākumskolas telpu un teritorijas Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2024. gada 12. aprīļa Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/401
	1., 2.,3., 4., 5., 6., 7.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta 1. stāva virtuvē evakuācijai paredzētajām durvīm, pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā, bet tieši, atvienots mehānisms.

	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 21. punkts.
	27.02.2026.

	2. 
	Objekta 3. stāva evakuācijai paredzētajām durvīm (Nr. 323), pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā, bet tieši, tas ir bojāts un karājas.
	Ugunsdrošības noteikumu 21. punkts.
	27.02.2026.

	3. 
	Objekta 3. stāvā evakuācijai paredzētās durvis pretī evakuācijas durvīm (Nr. 323)  pašaizveres mehānisms nav darba kārtībā, bet tieši, tas ir nenodrošina ciešu durvju aizvēršanu.
	Ugunsdrošības noteikumu 21. punkts.
	27.02.2026.

	4.
	Objekta 2. stāva virtuvē evakuācijas ceļā durvis nav apzīmētas ar 5.2. zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam.
	Ugunsdrošības noteikumu 244. punkts.
	27.02.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts Objekta atbildīgajai

	personai uz skola@adazuvidusskola.lv. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem

	piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti. Pārbaudes aktā norādītie punkti jau

	tiek novērsti. 

	Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10. panta otrās daļas 2. punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	                         Kristiāna Ķikure
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
	
	

	                             Iļja Vincāns
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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