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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	SIA “RĪGAS 1. VALODU SKOLA”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	31.03.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40103176090

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Aleksandra Čaka iela 128 k-4, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/51
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Angļu valodas DIENAS nometnei “Paradise in Australia” (rīkošanas laiks 08.06.2026 

	
	[bookmark: _GoBack]- 10.07.2026) paredzētā telpa Nr.2 (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Aleksandra Čaka iela 128, Rīga, LV-1012.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA ”KUMA Invest'”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40103223677, Dārzaugļu 1-208, Rīga, LV-1012.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: SIA “RĪGAS 1. VALODU SKOLA” 2026.gada 6.marta iesniegums, kas

	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (turpmāk – VUGD) reģistrēts ar Nr. 22/8-1.5/530 un 

	
	Diānas Zepas 2026.gada 25.marta iesniegums, kas VUGD reģistrēts ar Nr.22/8-1.5/660.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Pugejs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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