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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.04.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.3813900724

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ruses iela 22, Rīga, LV-1029

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/56
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnes “Vasariņa” paredzētas telpas (kabinets Nr.109, kabinets Nr.110,

	
	sporta zāle, aktu zāle, mazais peldbaseins un āra sporta laukums) (laika posmā no 01.06.2026.


	
	līdz 12.06.2026.) Ruses ielā 22, Rīgā (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ruses 22, Rīga, LV-1029

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Laurenas 2026.gada 30.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts


	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 30.martā


	
	Nr.22/8-1.5/689.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko 


	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka 


	
	izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981


	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	E.Matvejevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas e-adresi un e-pastu
	
	

	s.loginova@inbox.lv.
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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