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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	

Daugavpilī
	
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.04.2026.
	
	Reģ. Nr. 90009737220

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Iespēju vidusskolā

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Valkas iela 4A, Daugavpils, LV-5417

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr.90000077325,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Daces Verebas 2026.gada 30.marta

	
	iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Iespēju vidusskola

	
	otrā stāvā kabineti Nr.214., Nr.217., gaitenis, ēdnīca telpu kopējā platība 571 m2

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils Iespēju vidusskolā

	
	Valkas ielā 4A, Daugavpilī ar kopējo platību 571 m2  atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu                  

	
	Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 5.apakšpunkta

	
	prasībām                             

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

	
	Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldei

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)




	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	J. Velika

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




