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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Limbaži
	
	Biedrība ” Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	23.05.2023.
	
	Reģistrācijas numurs 40008199286

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	[bookmark: _GoBack]“Dzelzceļa ēka 4”-11, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/60
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Sporta manēža.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība, Reģistrācijas numurs 90009114631

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Dmitrija Tončinska ( nometņu vadītāja apliecības nr. 037-00003)

	
	2023.gada 10.maija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2b ugunsnoturības pakāpes vienstāva 

	
	ēka, telpas aprīkotas ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, automātisko

	
	ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, neatomātisko dūmu 

	
	izvades sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem,  evakuācijas ceļi brīvi.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti. 

	
	

	7.
	Slēdziens:  Sporta manēža Parka iela 36, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001 atbilst 

	
	ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr. 

	
	981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Jeļena Bohane-Kirilko

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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