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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Rīga
	
	Rīgas 86.pamatskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	18.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40900008514

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ilūkstes iela 10, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/141
par atbilstību ugunsdrošības prasībām
	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei „Saulstariņi” 01.06.2026 – 12.06.2026 paredzētās telpas 

	
	(127.klase, sporta zāle un ēdnīca) (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ilūkstes iela 10, Rīga, LV-1082.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Rīgas 86.pamatskolas direktores Anželas Dmitrijevas 2026.gada 12.maija 

	
	iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts ar

	
	reģistrācijas Nr.22/8-1.5/1122.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četru stāvu mūra ēka, ēka ir aprīkota ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss

	
	izziņošanas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krāniem un ugunsdzēsības 

	
	aparātiem. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. 

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Pugejs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)


Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)


20____. gada ___. ___________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

