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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas 34. vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	23.04.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900012878

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kandavas iela 4, Rīgā, LV1083

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/80
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei “FOOTBALL STARS”  paredzētas telpas Rīgas 34.vidusskolā 

	
	(turpmāk - Objekts), (nometnes norises laiks no 01.06.2026. līdz 12.06.2026.).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kandavas iela 4, Rīgā, LV1083

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Andreja Vaškeviča 2026.gada 16.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības 

	
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026. gada 16.aprīlī Nr. 22/8-1.5/833.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta Sporta halle, 2 ģērbtuves Nr.112, 113, 

	
	kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	S.Koreškovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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