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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Praktiskās estētikas skola”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.05.2026.
	
	Reģistrācijas numurs 40900009168

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/104
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	[bookmark: _Hlk229127624]1.
	Apsekots: Rīgas bērnu un jauniešu centra “Praktiskās estētikas skola” telpas, kas paredzētas

	
	bērnu dienas nometnei “Kas slēpjas Rīgā - 5” (turpmāk - Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ineses Cauņas 2026.gada 28.aprīļa iesniegums Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 28.aprīlī ar

	
	Nr.22/8-1.5/969.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas bērnu un jauniešu centra “Praktiskās estētikas

	
	skola” lielā sporta zāle, 1.korpusa 105., 202., 204.kabineti, 3.korpusa 202.kabinets un

	
	koplietošanas telpas, kas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	[bookmark: _GoBack]“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	A.Zeiza

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu: icauna2@edu.riga.lv.
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




