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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Bauska
	
	Zālītes pamatskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.05.2026.
	
	Reģ.Nr. 90000057140

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/23
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Zālītes pamatskolas 1.stāva telpas: evakuācijas ceļi un ēdnīca (turpmāk-Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Zālītes pamatskolas nometnes vadītāja Ērika Grinberga (nometņu vadītāja apliecības numurs: 116-00607) 2026.gada 6.maija iesniegums un Zālītes pamatskolas direktora Gunta Jurkeviča 2026.gada 23.aprīļa iesniegums Nr.ZPSK/2026/1-13/25/N.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	D.Garijeva

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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