

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība Mēs, sports, deja B-A

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	10.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008354076

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Republikas iela 16 - 15, Liepāja, LV-3401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/49
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: SIA “Gerkens un Co” īpašumā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 17000330159001) SIA “Movement Studio” 2.stāva telpas un evakuācijas izejas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Malkas iela 6, Liepāja.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gerkens un Co” ;

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.40003069570, Matīsa iela 25, Rīga, LV-1001.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Elitas Karzones 27.05.2026. iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/379.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu dzelzbetona ēka ar pagrabstāvu. Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdens vada sistēmu – ugunsdzēsības krāniem. Objekta telpas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšana un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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