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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
		Rīgas sporta skola “Arkādija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	29.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900010877

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
		Kojusalas iela 9, Rīga, LV-1003

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/45
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Atpūtas kompleksa “Avoti”, viesību mājas 2. stāvs, 3. atpūtas  mājiņas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Avoti”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV- 4219

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “VIRITIM”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40203289957, Beātes iela 30A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ingas Vītolas- Skuteles ( nometņu vadītājas apliecības 

	
	Nr. RP000289) 2026. gada 18. maija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 koka atpūtas mājiņas un viesību mājas 

	
	2 stāvs, aprīkots ar automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli 

	
	atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1.septembra noteikumu

	
	 Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Ž. Deičmane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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