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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	Madonas novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.06.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000054572

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/123
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Brīvdienu māja “Runči” un pirts ēka.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Runči”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4846.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ilze Stūre,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	“Kučuru Dzirnavas”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4846.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Zariņas Lauras (nometņu vadītāja apliecības

	
	Nr.058-00053) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Brīvdienu māja “Runči” 2.stāvu ēka. Pirts 

	
	2.stāvu ēka. Abas ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpas, kurās

	
	paredzēta nakšņošana nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem. 

	
	Evakuācijas ceļi brīvi, izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore
	
	
	
	S. Asmus

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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