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Rīga
	
	Biedrība “Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām”  
“SMAIDS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008207761

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Zolitūdes iela 22A, Rīga, LV-1029

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/111
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei Smaidiņš “Sapņu pasaulē” paredzētas telpas Atbalsta centrs 

	
	bērniem un jauniešiem "SMAIDS" (turpmāk – Objekts), (nometnes norises laiks no 13.07.2026. 

	
	līdz 01.08.2026.).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Zolitūdes iela 22A, Rīga, LV-1029.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Alīnas Beinares – Tjutjunovas 2026.gada 7.maija iesniegums, Valsts 

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026. gada 7.maijā

	
	Nr. 22/8-1.5/1053.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem

	
	“SMAIDS” 1.stāvā pa labi, 2stāva telpas - zāle, kabinets, kas ir nodrošinātas ar automātisko 

	
	[bookmark: _GoBack]ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	S.Koreškovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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