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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Daugavpilī
	
	Biedrība “LINGVA-D”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.06.2026.
	
	Reģ.nr.40008234825

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pārdaugavas iela 143, Daugavpils, LV-5415

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/50
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils tehnoloģiju vidusskolā – licejā 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Tautas iela 59, Daugavpils

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ.nr.90000077325,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Sergeja Useviča 2026.gada 1.jūnija 

	
	iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas - 

	
	liceja telpas (kabineta Nr.302, 306, 307, 403, 407, 408, 409, 411, multifunkcionālā 

	
	[bookmark: _GoBack]telpa, ēdamzāle, tualete 1.stāvs) ar kopējo plātību 689,2m2

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kas atrodas Daugavpils tehnoloģiju vidusskolā - 

	
	licejā ar kopējo platību 689,2m2 atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5 apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Biedrībai “LINGVA - D”

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	K.Žuravļova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________






















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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