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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63202115; e-pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Jelgava
	
	Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.02.2026.
	
	Reģ. Nr. 90000074738

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/77
	2026.gada 23.janvārī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, leitnante Aneka Skaidiņa,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde „Jaunrades nams „Junda”” direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Nadeždai Lukinai,

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jaunrades nams „Junda”” ēkas, telpu un teritorijas Zemgales prospektā 7, Jelgavā, LV-3001 (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Nav
	-
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Nav veikta Objekta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 80.punkts.
	30.04.2026.

	2. 
	Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. 
	Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts.
	30.04.2026.

	3. 
	Objektā nodarbinātajiem nav veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā reizi sešos mēnešos, bet tieši, instruktāža tiek veikta reizi gadā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 190.1.apakšpunkts.
	31.03.2026.



[bookmark: _Hlk219455092][bookmark: _Hlk209779560]3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” pilnvaroto galveno speciālistu būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Artūru Strodu (Pilnvara Nr. JIP/1-28/26/1).
	Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Aneka Skaidiņa
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:


	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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