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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzekne
	
	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.05.2026.
	
	Reģistrācijas apliecības Nr. 3171902186

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	18.novembra 39, Rēzekne, LV4601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/32
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kaunatas vidusskolas sporta zāle, spēļu zāle, vingrošanas zāle, dušas, tualetes

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Edītes Korklišas iesniegums, nometņu vadītājas apliecības Nr.: 115-00017, no 15.05.2026.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2. stāvu ēka, U2b ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	P. Vavilovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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