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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Balvi
	
	Jēkabpils novada pašvaldības iestāde 
Jēkabpils sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.05.2026.
	
	Reģ.nr. 90000024205

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads
LV-5201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/36
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Balvu Valsts ģimnāzijas internāts

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Balvu novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.nr. 90009115622, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Iesniegums 2026.gada 20.maija no nometnes vadītāja Lamba Ģirts (izsūtīts no nometnes.gov.lv), nometņu vadītāja apliecības Nr. 111-00015

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu nometnes telpas - Balvu Valsts ģimnāzijas internāta telpas, U2b ugunsnoturības pakāpe, IVa lietošanas veids, kopējā platība – 834.86 m2

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Balvu Valsts ģimnāzijas internātā Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību – 834.86 m2 atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 5.apakšpunta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Jēkabpils novada pašvaldības iestādes 
Jēkabpils sporta skolai 

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	L. Melne

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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