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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Biedrība “Betānijas dominikāņu māsu kongregacija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.90000511296

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Drustu iela 36a, Rīga, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/190
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei “Dievs Tevi aicina” paredzētās telpas Rīgas Katoļu ģimnāzijā,


	
	Ojāra Vācieša ielā 6, Rīgā (turpmāk – Objekts) (laika posmā no 15.06.2026. līdz 19.06.2026.).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ojāra Vācieša iela 6, Rīga.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000106677, Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Marijas Braunas 2026.gada 22.maija iesniegums Nr.b/n, Valsts 


	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 22.maijā


	
	Nr.22/8-1.5/1225.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar automātisko


	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadu


	
	sistēmas ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981


	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	E.Matvejevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu maritebrauna@inbox.lv.
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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