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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Rīgas Basketbola skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90011585670

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
		Krišjāņa Barona iela 107, 
Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/54
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	[bookmark: _Hlk231460637]1.
	Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk – Kopmītnes), Smiltenes

	
	tehnikuma sporta zāle (turpmāk – Zāle) un Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk –

	
	Ēdnīca).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	[bookmark: _Hlk231460652]2.
	Adrese: Kalnamuiža 44, Kalnamuiža 8, Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, 

	
	Smiltenes novads, LV-4729.

	
	

	[bookmark: _Hlk231460665]3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes Tehnikums

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, 

	
	Smiltenes novads, LV-4729.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _Hlk231460740]4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Ģirta Magone (apliecības numurs: SP 000562)

	
	[bookmark: _GoBack]iesniegums

	
	

	[bookmark: _Hlk231460755]5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 

	
	Kopmītnes (Kalnamuiža 44, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729)

	
	ir piecstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar

	
	ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi

	
	un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva

	
	koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.

	
	Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti ugunsdzēsības pārklāji.

	
	Zāle (Kalnamuiža 8, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir 

	
	divstāvu ēka, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Ēdnīca (Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729), ir

	
	divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un 

	
	 ugunsdzēsības pārklāju. Telpās ir izvietots evakuācijas plāns.    

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	


	[bookmark: _Hlk231460830]8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: LR Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra 

	
	noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. 

	
	apakšpunkta prasībām.


	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	[bookmark: _Hlk231460842]9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	G.Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________











DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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