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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Alūksne
	
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	18.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/75
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk – Kopmītnes),

	
	Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk – Ēdnīca) 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)


	[bookmark: _Hlk231460652]2.
	Adrese: Kalnamuiža 44, , Kalnamuiža 5, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes 

	
	novads, LV- 4729


	
	


	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes Tehnikums 


	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)


	
	Reģistrācijas Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, 

	
	Smiltenes novads, LV-4729. 


	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)


	[bookmark: _Hlk232139491]4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Ziedoņa Jansona (apliecības numurs: (RP 

	
	000620)iesniegums


	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kopmītnes (Kalnamuiža 44, Kalnamuiža,

	
	Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir piecstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss 

	
	izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem 

	
	ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas durvis viegli 

	
	atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur

	
	paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni. Katra stāva esošajās virtuvēs 

	
	izvietoti ugunsdzēsības pārklāji. Ēdnīca(Kalnamuiža 5, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,

	
	Smiltenes novads, LV-4729), ir divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar 

	
	ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības pārklāju. Telpās ir izvietots evakuācijas plāns.    

	[bookmark: _Hlk232139597]6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti 


	7.
	[bookmark: _GoBack]Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	


	[bookmark: _Hlk231460830]8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: LR Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra 

	
	noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. 

	
	apakšpunkta prasībām.


	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	G.Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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