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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.: 62302112; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Krāslavā
	
	Biedrība ,,Pīlādzītis klubs’’

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.06.2026.
	
	Reģ. Nr.40008227823

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Aronsona iela 1, Krāslava, 
Krāslavas novads, LV5601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/46
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Krāslavas novada Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pīlādzītis’’

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Krāslavas novada pašvaldībā Reģ. Nr. 90001267487,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:  Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas

	
	Jeļenas Vorošilovas (Izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Krāslavas novada Pirmsskolas izglītības 

	
	iestādes ,,Pīlādzītis’’ 2.stāva logopēda kabineta telpas, U1 ugunsnoturības pakāpe, 

	
	telpas kopējā platība 102,4m2.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Krāslavas novada Pirmsskolas izglītības iestādēs ,,Pīlādzītis’’ 2.stāva 

	
	logopēda kabineta telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas 

	
	nometnes “Veselīgā dzīvesveida supervaroņi’’ īstenošanai no 06.07.2026 līdz 

	
	10.07.2026.


	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem 

	
	Nr.981”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkts

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	[bookmark: _GoBack]Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Piekrastes ielā 23, Daugavpilī, LV-5422.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	R.Bidzāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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