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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Cēsis
	
	Biedrība r.a.”Siltumnīca”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008180151

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Liepkalni”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/84
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Vestienas muižas internāts, Vestienas muižas sporta zāle,  Vestienas muižas  

	
	spoguļzāle , ziemeļu spārna gaitenis, ziemeļu spārna pagrabstāvs.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Vestienas muižai un sporta zālei- “Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas 

	
	pagasts, Madonas novads, LV-4855, Vestienas muižas internātam- “Baloži”, Vestiena, 

	
	Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība reģistrācijas Nr.90000054572, Saieta 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Dainas Akotes (nometņu vadītājas apliecība

	
	Nr.116-00837) 2026.gada 17.jūnija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vestienas muižas internāts-

	
	2 stāvu mūra ēka ar cilvēku izmitināšanai paredzētām istabiņām. Ēka aprīkota ar

	
	 automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošināta

	
	ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi, izejas durvis viegli atveramas no 

	
	telpu iekšpuses. Ēkā izvietoti stāvu evakuācijas plāni. 

	
	Vestienas muižas sporta zāle- 1 stāvu mūra ēka, kas nodrošināta ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi, izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	Vestienas muiža  -2 stāvu mūra ēka. Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. 

	
	Evakuācijas ceļi brīvi, izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Ēkā

	
	izvietoti stāvu evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada

	
	1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)



	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]I.Reķe

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________














DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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