

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Jelgava
	
	Biedrība "ON Sports Management"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	28.05.2025.
	
	40008222120

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	"Sila Priedes", Ropažu pag., Ropažu nov.,  LV-2133

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viesu nams, nodarbību ēka, dzīvojamās zonas māja (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Priednieki”, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Kristiāns Bērziņš 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Atmodas iela 70-7, Jelgava, LV-3007

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Biedrības "ON Sports Management" nometnes vadītājas Oksanas Ulpes (nometņu vadītāja apliecības numurs: 093-00009) 2025.gada 6.maija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta ēkas un telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un autonomiem dūmu detektoriem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav	

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. 

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. 

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]28.05.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: oksana.ulpe@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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